Утверждаю

|  |  |  |  |  |  | ______________________ «___»____________2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технические условия

на техническое перевооружение технологической эстакады

| «___»_____________2024 г. |  | №__ |
| --- | --- | --- |

- Действительны по «___» ___________2025 г.

- Наименование  объекта: техническое перевооружение эстакады технологических трубопроводов на участке пересечения вновь проектируемого железнодорожного пути  в районе въезда на территорию предприятия ТЭЦ

- Местонахождение объекта: ______________________________________

(адрес)

- Год  ввода  объекта  в  эксплуатацию:______________________________

- Заказчик:_____________________________________________________

- Проект переустройства эстакады должен быть разработан в соответствии с действующими строительными  нормами и правилами, в том числе:

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СНиП 3.05.03-85 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Тепловые сети»;

- СНиП 12-01-2004 Строительные нормы и правила в российской Федерации. Организация строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП, утверждены приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2016 года № 116);

- ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- ПБ 03-598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды»;

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 (с Изменением N 1)»

- Переустройство эстакады технологических трубопроводов выполнить в границах стоек (опор) №№ – №№ (см. приложение №1 «План-схема технологической эстакады»).

- В объем работ по техническому перевооружению эстакады технологических трубопроводов входит переустройство защитного экрана технологической эстакады.

- Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации в случае распространения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности на объект техперевооружения, и  зарегистрировать ее в территориальном органе Ростехнадзора.

- Строительство и монтаж должны вестись под авторским надзором проектной организации.